| Администрация Детловского сельсовета Курагинского района Красноярского края ул.Ленина,32а поселок Детлово Курагинский район, 662934 Тел.92-226 ОКПО 35113309 ОКВЭД 75.11.32 ИНН 2423003831 КПП 242301001 _________________№____________ На №__________________________ | Руководителю управления экономики и имущественных отношений Курагинского района Е.А. Серостанову |
| --- | --- |

ЗАЯВКА

на размещение заказа путем проведения запроса котировок

Просим Вас оказать содействие по размещению информации о запросе котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ: «Монтаж энергосберегающего уличного освещения в п.Детлово»

| №п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Способ размещения и дата размещения по плану-графику | Способ размещения: запрос котировок Дата размещения по плану-графику: июль 2013 |
| 2. | Сведения о заказчике: | Наименование: администрация Алексеевского сельсовета Место нахождения: Красноярский край, Курагинский район, п. Детлово, ул.Ленина 32А Почтовый адрес: Красноярский край, Курагинский район, п. Детлово, ул.Ленина 32А Адрес электронной почты: - |
| 3. | Сведения об ответственном должностном лице муниципального заказчика: | Глава Детловского сельсовета Никулин Николай Александрович Тел: 8(39136) 92-2-26 |
| 4. | Предмет торгов, предмет муниципального контракта (предмет лота) | «Монтаж энергосберегающего уличного освещения в п.Детлово» |
| 5. | Классификатор заказа по ОКДП | 4530656 |
| 6. | Наименование и краткие характеристики выполняемых работ | Согласно прилагаемого локального сметного расчета Применяемые материалы должны быть новыми и соответствовать по техническим характеристикам локальному сметному расчету. |
| 7. | Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Согласно прилагаемого локального сметного расчета |
| 8. | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Красноярский край, Курагинский район, п. Детлово Условия и сроки: Выполнение работ согласно с действующими нормами и правилами, с условиями запроса котировок и муниципального контракта. Подрядчик вправе выполнить работы лично или с привлечением иных лиц. В случае выполнения работ лично, подрядчик помимо допуска в к виду работ 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно с правом заключения договора по осуществлению организации работ, стоимость которых по одному договору согласно значений, установленных ч.7 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации должен иметь свидетельство о допуске к видам работ (в соответствии со ст.55.8.Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства регионального развития № 624 от 30.12.2009 «Об утверждении перечня работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно Контракт заключается в срок не ранее 7 (семи) и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Срок выполнения работ: начало работ-дата заключения муниципального контракта, окончание работ- не позднее 01.10.2013 |
| 9. | Источник финансирования заказа | местный бюджет в том числе за счет субсидии краевого бюджета |
| 10. | Код бюджетной классификации | 810 0503 5225106 412 |
| 11. | Максимальная цена контракта | 495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) рублей, в том числе за счет гранта краевого бюджета 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей, за счет местного бюджета 5000 (пять тысяч) рублей. Цена сформирована на основании локального сметного расчета изготовленного с помощью программного обеспечение «Гранд-Смета» версия 5.3.3 Стоимость по позициям локального сметного расчета 19-39, 62-81, 103-122, 144-163 сформирована исходя из результатов изучения рынка. Ценовые предложения участников рынка представлены исключительно в качестве ценового обоснования и не являются указанием на товарный знак, производителя или поставщика. |
| 12. | Порядок формирования цены контракта | В цену работы включены все расходы, связанные с их выполнением (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, иные расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта). По результатам запроса котировок цена контракта формируется следующим образом: После определения лица, с которым заключается контракт, заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной в ходе запроса котировок указанным лицом. Расчёт коэффициента производится следующим образом: цена, предложенная лицом, с которым заключается контракт/начальная (максимальная) цена контракта=коэффициент снижения цены Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. Полученная итоговая стоимость в виде локального сметного расчета вносится в раздел 2 пункт 2.1. проекта контракта (проект контракта- приложение 1 к настоящей документации), направляемого согласно ч.4 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» лицу, с которым заключается контракт. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать предложению о цене контракта лица, с которым заключается контракт. Контракт должен содержать перечень работ, установленных заказчиком, а также итоговую цену контракта, определенную указанным выше способом. Установленная в контракте стоимость оплаты выполнения работ не соотносится с фактическими расходами подрядчика на выполнение конкретных работ и является обязательством заказчика оплатить контракт в установленном размере при надлежащем его исполнении. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий контракта. |
| 13 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ | Расчет по выполнении всего объема работ, предусмотренного контрактом |
| 14 | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при участии в размещении заказа | Не предоставляется |
| 15 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям муниципального заказчика | Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом, и соответствовать требованиям: ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 6 Начало действия: 01.06.1985 Утвержден: 01.01.1985 Минэнерго СССР ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7 Начало действия: 01.07.2000 Утвержден: 06.10.1999 Министерство топлива и энергетики РФ СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Прочим условиям контракта и запроса котировок. Применяемые материалы должны быть новыми и соответствовать локальному сметному расчету. |
| 16 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, требования к расходам на эксплуатацию товара | Гарантийный срок качества работ 2 года от даты их выполнения |
| 17 | Размер обеспечения заявки на участие в рублях и % | Не предусмотрено |
| 18 | Банковские реквизиты | РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ: 40204810400000000710 ГРКЦГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001 |
| 19 | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, руб. | Не предусмотрено |
| 20 | Торги для субъектов малого предпринимательства | Не предусмотрено |
| 21 | Требования к участникам размещения заказа, установленных п.1, п.2, п.3, п.4 ч.1 ст.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | Наличие у участника размещения заказа свидетельства саморегулируемой организации о допуске к виду работ (в соответствии со ст.55.8.Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства регионального развития № 624 от 30.12.2009 «Об утверждении перечня работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») Из группы работ 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно с правом заключения договора по осуществлению организации работ, стоимость которых по одному договору согласно значений, ч.7 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации Отсутствие сведений о подрядчике в реестре недобросовестных поставщиков (согласно Федерального закона от 21.07.2011 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 22 | Возможность заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения муниципального контракта | предусмотрено |

Приложение:

- Распоряжение о размещении заказа

- Форма заявки

- Проект муниципального контракта

- Локальный сметный расчет

- Материалы изучения рынка

Глава Детловского сельсовета                                                        ________________ Н.А. Никулин

Приложение 2 к заявке о

запросе котировок цен на право

заключения муниципального контракта

на выполнение работ: «Монтаж энергосберегающего уличного освещения в п.Детлово»

Дата________________

Кому:	 в комиссию  муниципального образования Детловский сельсовет

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок по  ___________________________

мы _____________________________________________________________________________

(указывается наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

Юридический / фактический адрес  (для юридического лица), место жительства (для физического лица______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Телефон  ____________________

Факс ________________________

E-mail  ________________________

ИНН ________________________ КПП_______________

Банковские реквизиты _________________________________________________

_____________________________________________________________________

Готовы оказать  указанные ниже услуги, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование работ: ____________________

2. Объем  работ ____________________________

3. Место выполнения работ ____________________

4. Срок выполнения работ _____________________

5. Стоимость работ с указанием сведений о включенных  в неё расходах, в  том числе расходах на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,  сборов и других обязательных платежей, прочих расходах подрядчика, связанных с исполнением контракта ______________________________

6. Сроки и условия оплаты работы: Безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет с Подрядчиком производится по выполнении всего объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Сторонами контракта форм КС-2, КС-3 на выполненный объем работ. Платежи осуществляются при условии наличия на счету Заказчика денежных средств, предусмотренных бюджетной росписью на оплату предмета муниципального контракта.

Мы обязуемся в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок цен, заключить муниципальный контракт на условиях настоящей котировочной заявки, выполнить работы в соответствии с заявленными сроками и согласны с указанным порядком платежей.

Приложение: ______________________ (копии или оригиналы документов по усмотрению участника размещения заказа)

Подпись уполномоченного лица__________________   _______________

МП

Дополнительную информацию можно получить по адресу ________________

В рабочие дни «____» часов по московскому времени

Контактное лицо:______________________; номер телефона_________________

( Ф.И.О.)

Приложение 3 к заявке на проведение

запроса котировок цен на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ:

«Монтаж энергосберегающего уличного освещения в п.Детлово»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________ (ПРОЕКТ)                                       Красноярский край                                                «___» _______ 2013 года

Курагинский район, р.п. Курагино

Администрация Детловского сельсовета, в лице главы сельсовета Никулина Николая Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования Детловский сельсовет, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  и _______________________________________ __________________________________________________________ в лице _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________, действующего  на основании ___________________, именуемый  в  дальнейшем  «Подрядчик»  с   другой стороны,  согласно протокола _________   _______________ 2013 года  № ___ заключили  настоящий  муниципальный  контракт  (далее -  контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение  работ: «Монтаж энергосберегающего уличного освещения в п.Детлово» лично или с привлечением иных лиц

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату выполненных работ по условиям настоящего контракта.

1.3. Объем и содержание работ по настоящему контракту определяется локальным сметным расчетом (приложение 1 к муниципальному контракту)

2. Стоимость работ и порядок оплаты                                           	                                                         2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________ рублей, на основании	 _____________________________________________от _______________ 2013 года № ___ в том числе за счет гранта краевого бюджета_______ рублей  за счет средств местного бюджета_________ рублей, и подтверждается локальным сметным расчетом: (приложение 1 к муниципальному контракту)

2.2. Заказчик производит оплату Подрядчику по настоящему контракту безналичным расчетом в следующем порядке: Безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет с Подрядчиком производится по выполнении всего объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Сторонами контракта форм КС-2, КС-3 на выполненный объем работ. Платежи осуществляются при условии наличия на счету Заказчика денежных средств, предусмотренных бюджетной росписью на оплату предмета муниципального контракта.

3. Сроки выполнения работ                                                                                    3.1. Начало работ-дата заключения муниципального контракта, окончание работ- не позднее 01.10.2013

4. Обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. обеспечить выполнение работ в соответствии с локальным сметным расчетом,

ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 6

Начало действия: 01.06.1985

Утвержден: 01.01.1985 Минэнерго СССР

ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7

Начало действия: 01.07.2000

Утвержден: 06.10.1999

Министерство топлива и энергетики РФ

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

иными условиями контракта и запроса котировок, по результатам которого заключен настоящий контракт.

#### 4.1.2. соблюдать при выполнении работ требования действующего  законодательства, предъявляемые к проведению данного вида работ, включая требования по охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушения указанных требований и обязан обеспечить проведение необходимых мероприятий по обеспечению соблюдения требований законодательства.

4.1.3. обеспечить Заказчику возможность контроля за ходом  работ;           	                                                  4.1.4. При обнаружении недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан безвозмездно устранить данные недостатки, в том числе провести дополнительные работы, если они необходимы для устранения этих недостатков                                                                                                                      4.1.5. Сдать Заказчику результаты работ путем подписания форм первичной учетной документации № КС-2 и № КС-3

4.2. Заказчик обязан:                                                        		                                       4.2.1. осуществлять контроль над ходом и качеством работ своими силами или силами привлеченной им на основании договора инженерной организации (индивидуального предпринимателя), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, обеспечивая участие при этом своих представителей;                                                                                                              4.2.2. принять от Подрядчика в течение трех дней выполненные в соответствии с условиями настоящего контракта работы и оплатить их в порядке и в сроки, предусмотренные данным контрактом

4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ

Порядок содействия определяется следующим образом:

Подрядчик направляет Заказчику письменный запрос, в котором указывает основание возникновения необходимости в содействии Заказчика и объем необходимого содействия (перечень необходимых мероприятий и т.д.). Данный запрос разрешается Заказчиком в течение 10 (десяти) дней от даты поступления в пределах имеющейся компетенции и возможностей. По результатам рассмотрения запроса Подрядчику дается мотивированный ответ.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ, численность необходимого для этого персонала.

4.4. Заказчик имеет право:

4.1.1. Своими силами или силами привлеченной им на основании договора инженерной организации (индивидуального предпринимателя), осуществлять контроль за ходом и качеством работ, соответствием их требованиям законодательства, условиям выполнения настоящего контракта.

4.1.2. В случае заключения договора на осуществление контроля за ходом и качеством работ с инженерной организацией (индивидуальным предпринимателем) Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) дней от даты заключения такого договора уведомляет об этом Подрядчика

4.1.3. Инженерная организация (индивидуальный предприниматель) от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям настоящего контракта, требованиям нормативной документации

4.1.4.Заказчик, инженерная организация (индивидуальный предприниматель либо его работники), с которым у Заказчика имеется соответствующий договор, имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ для осуществления контроля за их ходом и качеством в течение всего периода выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом.

5. Приемка работ

5.1. В течение трех дней после завершения работ Подрядчик обязан сдать, а Заказчик принять результаты работ в соответствии с условиями настоящего контракта

6. Прочие условия

6.1. Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполнение работ в течение 2 (двух) лет с момента их выполнения

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работы до приемки Заказчиком объекта несет Подрядчик.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков, если обнаруженные отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок.

7.4. При нарушении Подрядчиком сроков  выполнения  работ, он оплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки срока окончания работ, определяемого в соответствии с п.3.1. настоящего контракта, начиная со дня, следующего после дня окончания работ, установленного контрактом.

8. Непреодолимая сила

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

9. Разрешение споров                                                                               9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в судебном порядке.

10. Порядок расторжения контракта

10.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии со ст.19.2 Федерального закона от 21.07.2013 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

10.2. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется принять  работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта с компенсацией подрядчику фактически произведенных затрат, связанных с исполнением работ. Предъявленные подрядчиком к компенсации затраты должны быть им документально подтверждены.

11. Срок действия контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

12. Особые условия

12.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются соглашением сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.2. При уменьшении или отсутствии финансирования со стороны соответствующих органов подрядных работ по настоящему контракту, Стороны могут согласовать новые сроки и если необходимо новые условия данного контракта.

12.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и находится, по одному экземпляру у каждой из Сторон.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

| Администрация Детловского сельсовета662934 п.Детлово, ул.Ленина 32а Курагинского района ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС : 662934 п. Детлово, ул. Ленина 32а Курагинского района ТЕЛЕФОН: 92-2-26 РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ: 40204810400000000710 ГРКЦГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001 ИНН\КПП 2423003831 / 242301001 ОКПО 35113309 ОКВЭД 75.11.32 ОКАТО 04230810001 ОКОГУ 32200 ОКОПФ 81 ОКФС14 ОГРН 1022400879170 | «Подрядчик» |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

«Заказчик»                                                                                 «Подрядчик»

Глава Детловского сельсовета

______________ Н.А. Никулин

Приложение 4 к заявке на проведение

запроса котировок цен на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ:

«Монтаж энергосберегающего уличного освещения в п.Детлово»

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Монтаж энергосберегающего уличного освещения в п.Детлово

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 495,000 тыс. руб.

# Средства  на оплату труда 8,511 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн З/п | Эк. Маш./ З/п Мех. |  | Осн.З/п | Эк .Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. КТП № 3228 |
| 1 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 | 100,08 | 38,30 | 5,11 0,15 | 100 | 38 | 5 |
| 2 | ТЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 1 | 8,14 | 3,88 | 3,82 0,15 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А 65,55 = 290,34 - 1,22 x 29,77 - 0,001 x 13 159,68 - 6,1 x 28,74 | 1 шт. | 2 | 65,55 | 17,07 | 1,91 | 131 | 34 | 4 |
| 4 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,16 | 4862,35 | 189,30 | 3036,08 238,54 | 778 | 30 | 486 38 |
| 5 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм 4 074,81 = 4 447,93 - 0,003 x 19 598,29 - 1 x 314,32 | 100 м | 0,06 | 4074,81 | 375,45 | 270,65 3,27 | 244 | 23 | 16 |
| 6 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 315,23 = 754,05 - 0,32 x 123,80 - 0,05 x 7 984,01 | 100 м | 0,06 | 315,23 | 85,05 | 15,28 0,59 | 19 | 5 | 1 |
| 7 | ТЕРм08-02-370-02 | Бокс под автоматические выключатели 2-х мод. 69,36 = 72,83 - 0,0006 x 5 785,10 | 1 шт. | 1 | 69,36 | 13,64 | 49,66 1,93 | 69 | 14 | 50 2 |
| 8 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,3 | 634,47 | 89,70 | 78,37 2,08 | 190 | 27 | 24 1 |
| 9 | ТЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм 807,54 = 811,65 - 4,11 x 1,00 | 100 м | 0,06 | 807,54 | 205,58 | 84,16 2,08 | 48 | 12 | 5 |
| 10 | ТЕРм08-02-370-02 | Фотореле | 1 шт. | 1 | 72,83 | 13,64 | 49,66 1,93 | 73 | 14 | 50 2 |
| 11 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,015 | 8279,69 | 504,21 | 215,24 0,45 | 124 | 8 | 3 |
| 12 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0,06 | 134,31 | 118,19 |  | 8 | 7 |  |
| 13 | ТЕРм08-02-370-02 | Таймер электронный | 1 шт. | 1 | 72,83 | 13,64 | 49,66 1,93 | 73 | 14 | 50 2 |
| 14 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 47,45 = 324,08 - 1,33 x 186,43 - 0,0006 x 19 598,29 - 0,5 x 32,30 - 0,77 x 1,00 | 1 шт. | 9 | 47,45 | 38,29 | 7,64 0,30 | 427 | 345 | 69 3 |
| 15 | ТЕРм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий 65,95 = 222,55 - 0,84 x 186,43 | 1 шт. | 9 | 65,95 | 28,24 | 7,64 0,30 | 594 | 254 | 69 3 |
| 16 | ТЕРм08-02-158-14 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 19,11 = 26,24 - 0,0008 x 7 190,61 - 0,15 x 9,21 | 1 шт. | 4 | 19,11 | 12,73 | 3,82 0,15 | 76 | 51 | 15 1 |
| 17 | ТЕРм08-02-391-01 | Провод по деревянному основанию двух-трехжильный 2 223,59 = 6 135,75 - 0,49 x 7 984,01 | 100 м двух-трехжильного провода | 0,315 | 2223,59 | 121,18 | 7,64 0,30 | 700 | 38 | 2 |
| 18 | ТЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,22 | 1928,24 | 368,54 | 876,50 76,38 | 424 | 81 | 193 17 |
| Раздел 2. Материалы |
| 19 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | щит ЩМП | шт. | 1 | 1637,00 |  |  | 1637 |  |  |
| 20 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | счетчик электроэнергии 1 ф | шт. | 1 | 850,00 |  |  | 850 |  |  |
| 21 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | автомат 1п 16 А | шт. | 2 | 55,00 |  |  | 110 |  |  |
| 22 | прайс-лист ИП Чатаров | фотореле | шт. | 1 | 213,00 |  |  | 213 |  |  |
| 23 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | таймер электронный | шт. | 1 | 1650,00 |  |  | 1650 |  |  |
| 24 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | кабель АВВГ 3*16 | м | 16 | 70,00 |  |  | 1120 |  |  |
| 25 | прайс-лист ИП Чатаров | металлорукав д=32 | м | 6 | 50,00 |  |  | 300 |  |  |
| 26 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | круг 16 (металл) | м | 6 | 70,00 |  |  | 420 |  |  |
| 27 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | круг 10 (металл) | м | 6 | 30,00 |  |  | 180 |  |  |
| 28 | прайс-лист ИП Чатаров | провод ПЩ 10 | м | 1,5 | 97,00 |  |  | 146 |  |  |
| 29 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | провод ПВ 1*4 | м | 6 | 20,00 |  |  | 120 |  |  |
| 30 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | бокс 2 мод. | шт. | 1 | 18,00 |  |  | 18 |  |  |
| 31 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | кронштейн | шт. | 9 | 200,00 |  |  | 1800 |  |  |
| 32 | прайс-лист ИП Чатаров | светильник уличного освещения | шт. | 9 | 1500,00 |  |  | 13500 |  |  |
| 33 | прайс-лист ИП Чатаров | лампа ДРЛ 250 | шт. | 1 | 285,00 |  |  | 285 |  |  |
| 34 | прайс-лист ИП Чатаров | лампа ДРЛ 125 | шт. | 3 | 195,00 |  |  | 585 |  |  |
| 35 | прайс-лист ИП Чатаров | лампа светодиодная Е 40 | шт. | 6 | 4370,00 |  |  | 26220 |  |  |
| 36 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | кабель АВВГ 3*2,5 | м | 31,5 | 13,00 |  |  | 410 |  |  |
| 37 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | провод Сип 3х16 | м | 220 | 70,00 |  |  | 15400 |  |  |
| 38 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | зажим анкерный | шт. | 4 | 375,00 |  |  | 1500 |  |  |
| 39 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | зажим поддерживающий | шт. | 3 | 700,00 |  |  | 2100 |  |  |
| Раздел 3. |
| 40 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 1 | 77,86 | 77,86 |  | 78 | 78 |  |
| 41 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 |  | 6 | 6 |  |
| 42 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 1 | 22,10 | 22,10 |  | 22 | 22 |  |
| 43 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,01 | 235,68 | 235,68 |  | 2 | 2 |  |
| Раздел 4. КТП № 2852 |
| 44 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 | 100,08 | 38,30 | 5,11 0,15 | 100 | 38 | 5 |
| 45 | ТЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 1 | 8,14 | 3,88 | 3,82 0,15 | 8 | 4 | 4 |
| 46 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А 112,30 = 290,34 - 0,07 x 13,67 - 0,012 x 123,80 - 6,1 x 28,74 - 0,006 x 47,07 | 1 шт. | 2 | 112,30 | 17,07 | 1,91 | 225 | 34 | 4 |
| 47 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,16 | 4862,35 | 189,30 | 3036,08 238,54 | 778 | 30 | 486 38 |
| 48 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,04 | 4447,93 | 375,45 | 270,65 3,27 | 178 | 15 | 11 |
| 49 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,04 | 754,05 | 85,05 | 15,28 0,59 | 30 | 3 | 1 |
| 50 | ТЕРм08-02-370-02 | Бокс под автоматические выключатели 2-х мод. | 1 шт. | 1 | 72,83 | 13,64 | 49,66 1,93 | 73 | 14 | 50 2 |
| 51 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,2 | 634,47 | 89,70 | 78,37 2,08 | 127 | 18 | 16 |
| 52 | ТЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0,04 | 811,65 | 205,58 | 84,16 2,08 | 32 | 8 | 3 |
| 53 | ТЕРм08-02-370-02 | Фотореле | 1 шт. | 1 | 72,83 | 13,64 | 49,66 1,93 | 73 | 14 | 50 2 |
| 54 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,01 | 8279,69 | 504,21 | 215,24 0,45 | 83 | 5 | 2 |
| 55 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0,04 | 134,31 | 118,19 |  | 5 | 5 |  |
| 56 | ТЕРм08-02-370-02 | Таймер электронный | 1 шт. | 1 | 72,83 | 13,64 | 49,66 1,93 | 73 | 14 | 50 2 |
| 57 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 38,29 = 324,08 - 0,02 x 162,03 - 1,33 x 186,43 - 0,02 x 219,98 - 0,0006 x 19 598,29 - 0,1 x 15,18 - 0,5 x 32,30 - 0,77 x 1,00 | 1 шт. | 15 | 38,29 | 38,29 |  | 574 | 574 |  |
| 58 | ТЕРм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий | 1 шт. | 15 | 222,55 | 28,24 | 164,24 12,78 | 3338 | 424 | 2464 192 |
| 59 | ТЕРм08-02-158-14 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 15 | 26,24 | 12,73 | 3,82 0,15 | 394 | 191 | 57 2 |
| 60 | ТЕРм08-02-391-01 | Провод по деревянному основанию двух-трехжильный | 100 м двух-трехжильного провода | 0,42 | 6135,75 | 121,18 | 7,64 0,30 | 2577 | 51 | 3 |
| 61 | ТЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,22 | 1928,24 | 368,54 | 876,50 76,38 | 424 | 81 | 193 17 |
| Раздел 5. Материалы |
| 62 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | щит ЩМП | шт. | 1 | 1637,00 |  |  | 1637 |  |  |
| 63 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | счетчик электроэнергии 1 ф | шт. | 1 | 850,00 |  |  | 850 |  |  |
| 64 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | автомат 1п 16 А | шт. | 2 | 55,00 |  |  | 110 |  |  |
| 65 | прайс-лист ИП Чатаров | фотореле | шт. | 1 | 213,00 |  |  | 213 |  |  |
| 66 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | таймер электронный | шт. | 1 | 1650,00 |  |  | 1650 |  |  |
| 67 | прайс-лист ООО «»Энергомаркет» | кабель АВВГ 3*16 | м | 16 | 70,00 |  |  | 1120 |  |  |
| 68 | прайс-лист ИП Чатаров | металлорукав д=32 | м | 4 | 50,00 |  |  | 200 |  |  |
| 69 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | круг 16 (металл) | м | 3 | 70,00 |  |  | 210 |  |  |
| 70 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | круг 10 (металл) | м | 4 | 30,00 |  |  | 120 |  |  |
| 71 | прайс-лист ИП Чатаров | провод ПЩ 10 | м | 1 | 97,00 |  |  | 97 |  |  |
| 72 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | провод ПВ 1*4 | м | 4 | 20,00 |  |  | 80 |  |  |
| 73 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | бокс 2 мод. | шт. | 1 | 18,00 |  |  | 18 |  |  |
| 74 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | кронштейн | шт. | 14 | 200,00 |  |  | 2800 |  |  |
| 75 | прайс-лист ИП Чатаров | светильник уличного освещения | шт. | 15 | 1500,00 |  |  | 22500 |  |  |
| 76 | прайс-лист ИП Чатаров | лампа ДРЛ 250 | шт. | 1 | 285,00 |  |  | 285 |  |  |
| 77 | прайс-лист ИП Чатаров | лампа ДРЛ 125 | шт. | 14 | 195,00 |  |  | 2730 |  |  |
| 78 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | кабель АВВГ 3*2,5 | м | 42 | 13,00 |  |  | 546 |  |  |
| 79 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | провод Сип 3х16 | м | 220 | 70,00 |  |  | 15400 |  |  |
| 80 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | зажим анкерный | шт. | 4 | 375,00 |  |  | 1500 |  |  |
| 81 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | зажим поддерживающий | шт. | 3 | 700,00 |  |  | 2100 |  |  |
| Раздел 6. |
| 82 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 77,86 | 77,86 |  | 156 | 156 |  |
| 83 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 2 | 5,89 | 5,89 |  | 12 | 12 |  |
| 84 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 2 | 22,10 | 22,10 |  | 44 | 44 |  |
| 85 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 |  | 5 | 5 |  |
| Раздел 7. КТП № 389 |
| 86 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 | 100,08 | 38,30 | 5,11 0,15 | 100 | 38 | 5 |
| 87 | ТЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 1 | 8,14 | 3,88 | 3,82 0,15 | 8 | 4 | 4 |
| 88 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А 115,03 = 290,34 - 6,1 x 28,74 | 1 шт. | 2 | 115,03 | 17,07 | 1,91 | 230 | 34 | 4 |
| 89 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,14 | 4862,35 | 189,30 | 3036,08 238,54 | 681 | 27 | 425 33 |
| 90 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,02 | 4447,93 | 375,45 | 270,65 3,27 | 89 | 8 | 5 |
| 91 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,02 | 754,05 | 85,05 | 15,28 0,59 | 15 | 2 |  |
| 92 | ТЕРм08-02-370-02 | Бокс под автоматические выключатели 2-х мод. | 1 шт. | 1 | 72,83 | 13,64 | 49,66 1,93 | 73 | 14 | 50 2 |
| 93 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,1 | 634,47 | 89,70 | 78,37 2,08 | 63 | 9 | 8 |
| 94 | ТЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0,02 | 811,65 | 205,58 | 84,16 2,08 | 16 | 4 | 2 |
| 95 | ТЕРм08-02-370-02 | Фотореле | 1 шт. | 1 | 72,83 | 13,64 | 49,66 1,93 | 73 | 14 | 50 2 |
| 96 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,005 | 8279,69 | 504,21 | 215,24 0,45 | 41 | 3 | 1 |
| 97 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0,02 | 134,31 | 118,19 |  | 3 | 2 |  |
| 98 | ТЕРм08-02-370-02 | Таймер электронный | 1 шт. | 1 | 72,83 | 13,64 | 49,66 1,93 | 73 | 14 | 50 2 |
| 99 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 38,29 = 324,08 - 0,02 x 162,03 - 1,33 x 186,43 - 0,02 x 219,98 - 0,0006 x 19 598,29 - 0,1 x 15,18 - 0,5 x 32,30 - 0,77 x 1,00 | 1 шт. | 9 | 38,29 | 38,29 |  | 345 | 345 |  |
| 100 | ТЕРм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными 65,95 = 222,55 - 0,84 x 186,43 | 1 шт. | 9 | 65,95 | 28,24 | 7,64 0,30 | 594 | 254 | 69 3 |
| 101 | ТЕРм08-02-391-01 | Провод по деревянному основанию двух-трехжильный | 100 м двух-трехжильного провода | 0,315 | 6135,75 | 121,18 | 7,64 0,30 | 1933 | 38 | 2 |
| 102 | ТЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,23 | 1928,24 | 368,54 | 876,50 76,38 | 443 | 85 | 202 18 |
| Раздел 8. Материалы |
| 103 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | щит ЩМП | шт. | 1 | 1637,00 |  |  | 1637 |  |  |
| 104 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | счетчик электроэнергии 1 ф | шт. | 1 | 850,00 |  |  | 850 |  |  |
| 105 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | автомат 1п 16 А | шт. | 2 | 55,00 |  |  | 110 |  |  |
| 106 | прайс-лист ИП Чатаров | фотореле | шт. | 1 | 213,00 |  |  | 213 |  |  |
| 107 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | таймер электронный | шт. | 1 | 1650,00 |  |  | 1650 |  |  |
| 108 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | кабель АВВГ 3*16 | м | 16 | 70,00 |  |  | 1120 |  |  |
| 109 | прайс-лист ИП Чатаров | металлорукав д=32 | м | 2 | 50,00 |  |  | 100 |  |  |
| 110 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | круг 16 (металл) | м | 1 | 70,00 |  |  | 70 |  |  |
| 111 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | круг 10 (металл) | м | 2 | 30,00 |  |  | 60 |  |  |
| 112 | прайс-лист ИП Чатаров | провод ПЩ 10 | м | 0,5 | 97,00 |  |  | 49 |  |  |
| 113 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | провод ПВ 1*4 | м | 2 | 20,00 |  |  | 40 |  |  |
| 114 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | бокс 2 мод. | шт. | 1 | 18,00 |  |  | 18 |  |  |
| 115 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | кронштейн | шт. | 9 | 200,00 |  |  | 1800 |  |  |
| 116 | прайс-лист ИП Чатаров | светильник уличного освещения | шт. | 9 | 1500,00 |  |  | 13500 |  |  |
| 117 | прайс-лист ИП Чатаров | лампа ДРЛ 250 | шт. | 3 | 285,00 |  |  | 855 |  |  |
| 118 | прайс-лист ИП Чатаров | лампа энергосб. Е 40 | шт. | 6 | 1495,00 |  |  | 8970 |  |  |
| 119 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | кабель АВВГ 3*2,5 | м | 31,5 | 13,00 |  |  | 410 |  |  |
| 120 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | провод Сип 3х16 | м | 230 | 70,00 |  |  | 16100 |  |  |
| 121 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | зажим анкерный | шт. | 4 | 375,00 |  |  | 1500 |  |  |
| 122 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | зажим поддерживающий | шт. | 3 | 700,00 |  |  | 2100 |  |  |
| Раздел 9. |
| 123 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 1 | 77,86 | 77,86 |  | 78 | 78 |  |
| 124 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 2 | 5,89 | 5,89 |  | 12 | 12 |  |
| 125 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 1 | 22,10 | 22,10 |  | 22 | 22 |  |
| 126 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,01 | 235,68 | 235,68 |  | 2 | 2 |  |
| Раздел 10. КТП № 2279 |
| 127 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 | 100,08 | 38,30 | 5,11 0,15 | 100 | 38 | 5 |
| 128 | ТЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 1 | 8,14 | 3,88 | 3,82 0,15 | 8 | 4 | 4 |
| 129 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А 115,03 = 290,34 - 6,1 x 28,74 | 1 шт. | 2 | 115,03 | 17,07 | 1,91 | 230 | 34 | 4 |
| 130 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,14 | 4862,35 | 189,30 | 3036,08 238,54 | 681 | 27 | 425 33 |
| 131 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,02 | 4447,93 | 375,45 | 270,65 3,27 | 89 | 8 | 5 |
| 132 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,02 | 754,05 | 85,05 | 15,28 0,59 | 15 | 2 |  |
| 133 | ТЕРм08-02-370-02 | Бокс под автоматические выключатели 2-х мод. | 1 шт. | 1 | 72,83 | 13,64 | 49,66 1,93 | 73 | 14 | 50 2 |
| 134 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,1 | 634,47 | 89,70 | 78,37 2,08 | 63 | 9 | 8 |
| 135 | ТЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0,02 | 811,65 | 205,58 | 84,16 2,08 | 16 | 4 | 2 |
| 136 | ТЕРм08-02-370-02 | Фотореле | 1 шт. | 1 | 72,83 | 13,64 | 49,66 1,93 | 73 | 14 | 50 2 |
| 137 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,005 | 8279,69 | 504,21 | 215,24 0,45 | 41 | 3 | 1 |
| 138 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100 м | 0,02 | 134,31 | 118,19 |  | 3 | 2 |  |
| 139 | ТЕРм08-02-370-02 | Таймер электронный | 1 шт. | 1 | 72,83 | 13,64 | 49,66 1,93 | 73 | 14 | 50 2 |
| 140 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 38,29 = 324,08 - 0,02 x 162,03 - 1,33 x 186,43 - 0,02 x 219,98 - 0,0006 x 19 598,29 - 0,1 x 15,18 - 0,5 x 32,30 - 0,77 x 1,00 | 1 шт. | 5 | 38,29 | 38,29 |  | 191 | 191 |  |
| 141 | ТЕРм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными | 1 шт. | 10 | 222,55 | 28,24 | 164,24 12,78 | 2226 | 282 | 1642 128 |
| 142 | ТЕРм08-02-391-01 | Провод по деревянному основанию двух-трехжильный | 100 м двух-трехжильного провода | 0,42 | 6135,75 | 121,18 | 7,64 0,30 | 2577 | 51 | 3 |
| 143 | ТЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,227 | 1928,24 | 368,54 | 876,50 76,38 | 438 | 84 | 199 17 |
| Раздел 11. Материалы |
| 144 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | щит ЩМП | шт. | 1 | 1637,00 |  |  | 1637 |  |  |
| 145 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | счетчик электроэнергии 1 ф | шт. | 1 | 850,00 |  |  | 850 |  |  |
| 146 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | автомат 1п 16 А | шт. | 2 | 55,00 |  |  | 110 |  |  |
| 147 | прайс-лист ИП Чатаров | фотореле | шт. | 1 | 213,00 |  |  | 213 |  |  |
| 148 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | таймер электронный | шт. | 1 | 1650,00 |  |  | 1650 |  |  |
| 149 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | кабель АВВГ 3*16 | м | 16 | 70,00 |  |  | 1120 |  |  |
| 150 | прайс-лист ИП Чатаров | металлорукав д=32 | м | 2 | 50,00 |  |  | 100 |  |  |
| 151 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | круг 16 (металл) | м | 2 | 70,00 |  |  | 140 |  |  |
| 152 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | круг 10 (металл) | м | 2 | 30,00 |  |  | 60 |  |  |
| 153 | прайс-лист ИП Чатаров | провод ПЩ 10 | м | 0,5 | 97,00 |  |  | 49 |  |  |
| 154 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | провод ПВ 1*4 | м | 2 | 20,00 |  |  | 40 |  |  |
| 155 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | бокс 2 мод. | шт. | 1 | 18,00 |  |  | 18 |  |  |
| 156 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | кронштейн | шт. | 5 | 200,00 |  |  | 1000 |  |  |
| 157 | прайс-лист ИП Чатаров | светильник уличного освещения | шт. | 10 | 1500,00 |  |  | 15000 |  |  |
| 158 | прайс-лист ИП Чатаров | лампа ДРЛ 250 | шт. | 1 | 285,00 |  |  | 285 |  |  |
| 159 | прайс-лист ИП Чатаров | лампа ДРЛ 125 | шт. | 9 | 195,00 |  |  | 1755 |  |  |
| 160 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | кабель АВВГ 3*2,5 | м | 42 | 13,00 |  |  | 546 |  |  |
| 161 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | провод Сип 3х16 | м | 227 | 70,00 |  |  | 15890 |  |  |
| 162 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | зажим анкерный | шт. | 4 | 375,00 |  |  | 1500 |  |  |
| 163 | прайс-лист ООО «Энергомаркет» | зажим поддерживающий | шт. | 3 | 700,00 |  |  | 2100 |  |  |
| Раздел 12. |
| 164 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 1 | 77,86 | 77,86 |  | 78 | 78 |  |
| 165 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 2 | 5,89 | 5,89 |  | 12 | 12 |  |
| 166 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 1 | 22,10 | 22,10 |  | 22 | 22 |  |
| 167 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,01 | 235,68 | 235,68 |  | 2 | 2 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 243353 | 4751 | 7770 568 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 246545 | 7603 | 8110 908 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |
| Районный к-т 60% (Поз. 18, 61, 102, 143, 1-11, 13-17, 44-54, 56-60, 86-96, 98-101, 127-137, 139-142, 12, 55, 97, 138, 40-43, 82-85, 123-126, 164-167) | 3192 | 2851 | 341 341 |
| Накладные расходы | 6698 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |
| 65%*0.85 ФОТ (от 885) (Поз. 40-43, 82-85, 123-126, 164-167) | 489 |  |  |
| 80%*0.85 ФОТ (от 26) (Поз. 12, 55, 97, 138) | 18 |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 6960) (Поз. 1-11, 13-17, 44-54, 56-60, 86-96, 98-101, 127-137, 139-142) | 5620 |  |  |
| 105%*0.85 ФОТ (от 640) (Поз. 18, 61, 102, 143) | 571 |  |  |
| Сметная прибыль | 4221 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |
| 40%*0.8 ФОТ (от 885) (Поз. 40-43, 82-85, 123-126, 164-167) | 283 |  |  |
| 60%*0.8 ФОТ (от 666) (Поз. 18, 61, 102, 143, 12, 55, 97, 138) | 319 |  |  |
| 65%*0.8 ФОТ (от 6960) (Поз. 1-11, 13-17, 44-54, 56-60, 86-96, 98-101, 127-137, 139-142) | 3619 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 232463 |  |  |
| Итого Монтажные работы | 178577 |  |  |
| Итого Прочие затраты | 8451 |  |  |
| Итого | 419493 |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |
| Материалы | 230830 |  |  |
| Машины и механизмы | 8110 |  |  |
| ФОТ | 8511 |  |  |
| Накладные расходы | 6698 |  |  |
| Сметная прибыль | 4221 |  |  |
| НДС 18% | 75509 |  |  |
| ВСЕГО по смете | 495000 |  |  |

Приложение 5 к заявке о

запросе котировок цен на право

заключения муниципального контракта

на выполнение работ: «Монтаж энергосберегающего уличного освещения в п.Детлово»