проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕТЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2022                                     п.Детлово                                №  -п

О внесении изменений  в постановление администрации Детловского сельсовета от 17.03.2014 № 11-п «Об утверждении схемы водоснабжения

муниципального образования Детловский сельсовет на период до 2024 года».

В связи с актуализацией схемы водоснабжения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в схему водоснабжения муниципального образования Детловский сельсовет Курагинского района Красноярского края согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления  оставляю на себя.

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Детловский вестник»

Глава сельсовета                                                                          Л.В.Гафарова

Администрация Детловского сельсовета

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЛОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2024 ГОДА

с. Детлово 2022 г.

Состав схемы водоснабжения МО Детловский сельсовет на период до 2024 год

1. Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения.

3. Общая характеристика МО Детловский сельсовет.

4. Принципиальная схема водоснабжения п.Детлово.

5. Принципиальная схема водоснабжения п.Заречный.

6. Принципиальная схема водоснабжения п.Загорье.

7. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения п.Детлово.

8. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения п.Заречный.

9. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения п.Загорье.

10. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения.

11. Расчетные расходы воды.

12. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения.

13. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления в административных границах МО Детловский сельсовет.

- Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения МО Детловский сельсовет Курагинского района Красноярского края является

- Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Распоряжение Администрации Детловского сельсовета Курагинского района Красноярского края от 27.08.2013 №80-ра «О разработке схем водоснабжения МО Детловский сельсовет на период до 2020 года»

- Водный кодекс Российской Федерации;

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания в МО Детловский сельсовет, обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельсовета на период до 2024 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения МО Детловский сельсовет  до 2024 года.

3. Общая характеристика МО Детловский сельсовет.

Муниципальное образование Детловский сельсовет расположен в северо-восточном направление Курагинского района. Поселение расположено в лесостепной зоне Минусинского котлована.

На территории муниципального образования находятся три населенных пункта – п.Детлово (административный центр), п.Заречный, п.Загорье. Расстояние до районного центра: п.Детлово - 54 км., п.Заречный – 48 км., п.Загорье – 42 км.

Численность населения Детловского сельсовета 461 человек, из них 282 жителей п.Детлово, 85 жителей п.Заречный, 85 жителей п.Загорье.

Климат в Курагинском районе резко-континентальный, характерный для области Гор юга Сибири. Он сложился в условиях значительной удаленности от океанов, положения в умеренном поясе, высоких гор, которые препятствуют проникновению морских воздушных масс с Тихого океана. Средняя температура января -21 Сº, средняя температура июля +18 Сº. Годовые амплитуды температур около 75 Сº. Летом столбик термометра может подниматься выше +35 Сº, зимой опускаться ниже - 40 Сº.

Холодным водоснабжением обеспечены учреждения социальной сферы (4 объёкта), прочие потребители и население п.Детлово, п.Заречный, п.Загорье. Общая площадь жилищного фонда составляет 11,9 тыс.м², из них 2,4 тыс.м² - муниципального, 9,5 тыс.м² -  частного.

Индивидуальные жилые дома, подключенные к централизованному водоснабжению имеют индивидуальные септики.

4. Принципиальная схема водоснабжения п.Детлово

5. Принципиальная схема водоснабжения п.Заречный

6. Принципиальная схема водоснабжения п.Загорье

7. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения п.Детлово.

8. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения п.Заречный.

9. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения п.Загорье.

10. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является  МП «Автоколонна Курагинского района».

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения п.Детлово, п.Заречный, п.Загорье приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ, индивидуальных скважин и шахтных колодцев у индивидуальных жилых домов нет.

Общая протяженность водопроводной сети Детловского сельсовета составляет 5999 метров, в том числе 3707 метров п.Детлово, 1222 метров п.Заречный, 1070 метров п.Загорье.

Численность населения пользующегося услугами водоснабжения составляет Детловского сельсовета 214 человек, из них 138 жителей п.Детлово, 47 жителей п.Заречный, 29 жителей п.Загорье.

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии.

11. Расчетные расходы воды.

Расчетное водопотребление включает: расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, расход воды на поливку приусадебных участков, расход воды на домашний скот.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению установлены постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2013 №370-П:

| Наименование услуги | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 Подача воды |
| 1.1 Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами и раковинами | куб.метр в месяц на человека | 3,09 |
| 1.2 Многоквартирные и жилые дома с водозаборной колонкой | куб.метр в месяц на человека | 1,2 |
| 2..Водопотребление домашним скотом |
| 2.1 КРС | куб.метр в месяц на 1 гол. | 1,825 |
| 2.2 КРС молодняк | куб.метр в месяц на 1 гол. | 0,915 |
| 2.3 Лошади | куб.метр в месяц на 1 гол. | 1,825 |
| 2.4 Овцы | куб.метр в месяц на 1 гол. | 0,305 |
| 2.5 Козы | куб.метр в месяц на 1 гол. | 0,076 |
| 2.6 Свиньи | куб.метр в месяц на 1 гол. | 0,915 |
| 2.7 Куры, индейки | куб.метр в месяц на 1 гол. | 0,030 |
| 2.8 Утки, гуси | куб.метр в месяц на 1 гол. | 0,060 |
| 3. Полив земельного участка |
| 3.1 Полив земельного участка при наличии водопровода | куб.метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,183 |
| 3.2 Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки | куб.метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,061 |

12. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения.

Планируется реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений, требующих замены. Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.

13. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления в муниципальном образовании Детловский сельсовет.

Развитие систем водоснабжения  на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации МО Детловский сельсовет;

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой  застройкой

-повышенной комфортности,  нового строительства  и реконструкции существующих производственных объектов;

-реализация Программы должна обеспечить развитие системы централизованного водоснабжения  в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения не менее 90% населения в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения.

- динамика роста численности животных во всех населенных пунктах пунктах.

Источником хозяйственно-питьевого, технического  и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства в МО Детловский сельсовет;

- существующая и планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2024 год) должна оборудоваться внутренними системами водоснабжения, ванными,  местными водонагревателями; и канализацией;

С увеличением  развития личного подсобного хозяйства значительно увеличивается водопотребления для животных и полива огород